PowerShareX PSX1204Dパワーアンプ

設計者とエンジニアのための仕様概要

2026年4月

本製品は、48 kHz/24ビットで動作するデジタルシグナルプロセッシング回路を搭載した、D級アンプです。アンプには力率補正（PFC）機能を備えたスイッチング電源が採用されており、50/60 Hzで100～240 VのAC電源で通常動作します。アンプにはIEC 60320-C20電源インレットがあり、取り外し可能な着脱式の電源コードが同梱されています。マグネット式フェースプレート背面のフロントパネルに電源スイッチが搭載されています。

アンプには電源投入後の4秒間、および電源遮断またはAC電源喪失後の500ミリ秒以内に作動する同期ミュート機能が備わっています。各チャンネルには、スピーカーを損傷させる恐れのある超低周波（DC成分）信号を防止するDC保護回路が搭載されています。各チャンネルには、超高周波の強い信号からスピーカーを保護するVHF保護回路が搭載されています。各チャンネルには、短絡やその他の出力回路に対する過負荷状態から保護する回路が搭載されています。各チャンネルには、最大ピーク出力を維持しながら、極端にクリップした波形がスピーカーに到達するのを防ぐ独立したクリップリミッターが備わっています。各チャンネルには、サイン波やフィードバック信号（ハウリング）などの音楽以外の信号からスピーカーを保護する長期動作リミッターが備わっています。

アンプには、マイクロプロセッサによる温度制御機能を備えた可変速ファンと、前面から背面への空気の流れによる冷却構造が備わっています。

合計定格出力1,200Wの4チャンネル出力を提供し、各チャンネルに対して対称または非対称に出力を配分できます（パワーシェアリング機能）。アンプの周波数特性は20 Hz～20 kHz（±1 dB、8 Ω負荷、1W出力）です。アンプのTHD+Nは定格出力時0.05%未満です。出力の接続は、付属の8ピンユーロブロックコネクターで行います。チャンネル間のセパレーション（クロストーク）は1 kHzで−70 dB（代表値）です。信号対雑音比（S/N比）は104 dBA超です。各出力チャンネルには、マグネット式フェースプレート背面のフロントパネルに減衰コントロールが搭載されています。各チャンネルのレベルは、付属の12ピンユーロブロックコネクターを介して背面パネルに接続されるリモートのレベルコントロール（リニア10 kΩのポテンショメーターを使用）からも調整できます。背面パネルのDIPスイッチ一式から、各チャンネルをローインピーダンスやハイインピーダンスのいずれかの出力負荷に設定することができます。アンプの前面パネルには、各チャンネルのレベルとシステムステータスを示すLEDインジケーターが搭載されています。

アンプには4系統のバランス型ラインレベル入力が備えられており、入力の接続は付属の12ピンユーロブロックコネクターで行います。定格入力感度は、8 Ω負荷、26 dBゲイン時に3.54 V（実効値）です。1口のRJ‑45ポートを介して最大4系統のDanteオーディオ入力に対応します。背面パネルにあるDIPスイッチ一式によって、全体の入力ゲインとその他のシステム設定を行えます。

アンプの電源オンまたはスタンバイ状態に応じて、リモートでオンとオフの制御を行う汎用入力（GPI）が備わっています。GPIの接続は、付属の4ピンユーロブロックコネクターで行います。

各チャンネルにおける潜在的に危険な故障、安全でない動作状態など、通常の出力チャンネル動作の妨げとなるあらゆる障害を示す汎用出力（GPO）が備わっています。GPOの接続は、付属の12ピンユーロブロックコネクターで行います。

ControlSpace Designerソフトウェアを使用して設定を行う際のコンピューターとのEthernet接続に使用するRJ-45ポートが1口搭載されています。

EN 54-16規格に準拠しており、同じ規格に準拠している他のシステム部品と組み合わせることで、VA/PAVAシステム（音声警報・音声誘導システム）において信頼性の高い構成を実現します。

アンプの寸法は483 mm（19インチ）で、EIA標準ラックマウントに対応しています。アンプは高さ45 mm（1.8インチ、1RU）、幅483 mm（19インチ）、奥行き358 mm（14.1インチ）です。重量は7 kg（15.4ポンド）です。

正式名称は、PowerShareX PSX1204D power amplifierです。