**Altavoz de techo FreeSpace FS2C**

ESPECIFICACIONES PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS

AGOSTO DE 2024

El altavoz de rango completo debe contener un solo transductor de rango completo de 2.25 pulgadas.

El altavoz de rango completo debe cumplir con las siguientes especificaciones de rendimiento: el rango de frecuencia del sistema en el eje debe ser de 83 Hz a 19 kHz (-10 dB) con el uso de ecualización activa recomendada. La sensibilidad del altavoz debe ser de 86 dB SPL en un entorno de medio espacio con protección de paso alto recomendada con entrada de 1 W a 1 metro. La clasificación de manejo de potencia a largo plazo debe ser de 20 W (metodología de prueba AES que utiliza ruido del sistema IEC de 2 horas de duración). La salida continua máxima debe ser de 99 dB SPL y la salida pico máxima debe ser de 105 dB SPL. El patrón de cobertura nominal debe ser cónico de 150° de 1 a 4 kHz.

El altavoz debe estar fabricado con un bafle frontal de plástico diseñado PC-PBT resistente a la exposición al aceite de cocina y con una carcasa de acero integrada. El altavoz debe contar con clasificación Plenum para su uso en espacios con circulación de aire exterior y cumplir con los siguientes estándares de seguridad: UL1480A, UL2043. Los transductores se deben colocar detrás de una rejilla de acero perforada con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo. El altavoz debe contener brazos de montaje estándar. El altavoz debe estar disponible en blanco o negro. Los conectores de entrada deben ser un conector Euroblock de 6 pines con bucle pasante, ubicado en el frente. El altavoz debe tener una impedancia nominal de 16 Ω y conectarse en paralelo con un transformador (rebajador) de voltaje de línea coincidente con un selector de nivel apropiado para regular varias salidas de 1, 2, 4, 8, 16 W y bypass (16 Ω). Las conexiones de entrada del altavoz deben permitir una conexión directa para amplificadores de 70 V, 100 V o de baja impedancia. Las dimensiones de la carcasa posterior del altavoz deben ser de 127 × 125 mm (5.0 × 4.9 pulg.) y el peso neto debe ser de 1.63 kg (3.6 lb) con rejilla. Las dimensiones del bafle frontal exterior deben ser de 182 mm (7.2 pulg.).

La garantía debe ser válida por 5 años. El altavoz debe ser el altavoz de techo FreeSpace FS2C.